| 单位工程质量综合评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | XXXX工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可证 |  |  | XXXX |  |  |  |
| 工程地点 |  | 厦门市XX区XX路XX号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 地上XX㎡， 地下XX㎡ |  |  |  |
| 建设单位 |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构/层数 |  |  | XX结构/ 地上X层，地下X层 |  |  |  |
| 监理单位 |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督单位 |  |  | XXXX |  |  |  |
| 设计单位 |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  | XXXX |  |  |  |
| 开工日期 |  | XXXX |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | XXXX |  |  |  | 评价日期 |  |  | XXXX |  |  |  |
| 一、工程概况 |  |  |  |  | 简述工程主要用途、使用功能（例：本工程建筑总高度XX米。地下2层为车库、设备用房，地上1层为大堂、消防/监控室，地上2～23层为办公用房。） □地基与基础：基础型式（）；桩基类型（）、桩径（）mm；底板厚度（）mm，混凝土强度等级（）、抗渗等级（）；底板防水等级（），防水做法（）。 □主体结构：主体结构型式（），混凝土强度等级（）；砌体选用材料（）；钢构或网架跨度（）。 □建筑装饰装修：外立面做法（）；内墙面做法（）；楼地面做法（）；顶棚做法（）；门窗类型（）；其他主要装修做法（）。 □建筑屋面：上人屋面做法（），不上人屋面做法（）；屋面防水等级（），防水做法（）。 □建筑给水、排水及采暖：给水方式（）；排水体系（）；消防喷淋系统做法（）等。 □通风与空调：送、排风系统做法（）；防、排烟系统做法（）；空调系统做法（）等。 □建筑电气：变配电室做法（）；供电干线做法（）；电气动力系统做法（）；电气照明系统做法（）；备用和不间断电源做法（）；防雷及接地做法（）等。 □智能建筑：综合布线系统做法（）；安全防范系统做法（）；火灾自动报警系统做法（）；信息网络系统做法（）；机房设置情况（）；防雷与接地做法（）等。 □建筑节能：围护系统节能情况，墙体（）、幕墙（）、门窗（）、屋面（）、地面（）；通风与空调节能情况，空调设备（）、空调冷热源（），空调管网（）；电气动力节能情况，配电（），照明（）；监控系统节能情况，监测系统（），控制系统（）；可再生能源利用情况（如地源热泵、太阳能光热、太阳能光伏等）；其他节能情况（如节水器具等）。 □电梯：电梯数量（）部，客梯（）部、货梯（）部、消防梯（）部，自动扶梯（）部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程质量 特点评价 |  |  |  |  | □未发生一般及以上质量事故或较大以上安全事故。 □未因质量问题被记入部、省不良记录。 □未因质量问题存在群体投诉造成恶劣影响。 □未发现地下工程、屋面出现渗漏现象。 □未使用国家明令淘汰的建材、设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量超标的产品。 □地基与基础： 1、天然地基的载荷板试验数量（），检测结论（）。 2、桩基类型（），桩数（）根，桩径（）mm；单桩承载力试验方法（）、数量（）根、占比（）%，结论（）；桩身完整性检测方法（）、数量（）根、占比（）%，Ⅰ类桩（）%，Ⅱ类桩（）%，无Ⅲ、Ⅳ类桩。 3、沉降观测点数量（）个，观测次数（）次，最大沉降量（）㎜，最小沉降量（）mm，最后一次观测周期（）天，最后一次观测周期内沉降速率（）mm/d，未出现不均匀沉降；未发现影响结构安全的裂缝。 4、地下室底板、外墙面、室外地面以下的顶板，地下车库坡道底板未见渗漏现象。 5、回填土分层厚度（）mm，密实度检测数量（）点，平均压实系数（）%，符合要求。 □主体结构： 1、混凝土标养试块组数（）组、同养试块组数（）组，强度及评定结论（）；钢筋连接接头试验组数（）组，结论（）；钢筋保护层厚度检测数量（）点，合格率（）%；结构位置与尺寸偏差检查数量（）个构件，合格率（）%；砌筑砂浆试块组数（）组，强度及评定结论（）。 2、建筑物的垂直度偏差（）mm，全高偏差（）mm，符合设计及规范要求。 3、未发现影响结构安全和使用功能的裂缝、变形和渗漏情况。 4、钢结构焊缝等级（），检测方法（），检测数量（）m，检测比例（）%，检测结论（）；高强螺栓连接副紧固质量检查方法（），检查数量（）点，检查比例（）%，检查结论（）；网架挠度值检查方法（），检查数量（）点，检查比例（）%，检查结论（）；涂装质量采用检测方法（），检测数量（）点，检测结论（）。 □建筑装饰装修： 1、质量情况：后置埋件、化学植筋、膨胀螺栓、面砖等拉拔试验结论（）；幕墙“四性”试验结论（）、外窗“三性”试验结论（）、硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验结论（）；外墙淋水试验做法（）、结论（）；有防水要求的房间蓄水试验做法（），结论（）；栏杆扶手安装高度（）mm；室内环境检测结论（）。 2、观感描述：外檐大面平整，大角挺拔，纵横线脚顺直；幕墙胶缝宽度、深浅一致；室内各部位墙、顶、地面大面平整，线条（角）顺直；地面大面平整、板块拼接严密；表面色泽均匀，无明显色差，光洁无污染；涂料、油漆涂刷界限清晰，未见交叉污染；饰面材料的交接处界线清晰、横平竖直、嵌缝饱满、无交叉污染；吊顶的面层板块拼接严密，大面平整，吊顶上的灯具、风口、扬声器、喷头等末端器具布置合理；门窗连接牢固，五金配件齐全，安装位置正确，开关灵活，关闭严密。楼梯踏步级高一致，挡水或滴水上下连续、宽度均匀，踢脚线凸出墙面厚度一致。卫生间墙、地砖排布合理，对缝整齐，无小条砖。洁具布置协调，地漏位置合理、坡度正确；细部、细节处理到位，做工细致。 □建筑屋面： 1、质量情况：排水坡度（）%，落水口坡度（）%；泛水高度（）mm；女儿墙、防护栏杆高度（）mm；蓄水试验做法（），结论（）；无渗漏现象。 2、观感描述：屋面大面平整、面层分隔缝间距、宽度符合要求；排水组织有序，落水口周边坡度正确；各种突出屋面结构及基座排列整齐美观，泛水顺滑美观；变形缝处理细致、防水可靠；檐口滴水构造正确、细致。 □建筑给水、排水及采暖： 1、质量情况：给水系统强度试验压力（），试验持续时间（），结论（）；给水系统严密性试验压力（），试验持续时间（），结论（）；生活给水水质检测结论（）；消防栓试射试验结果（）；自动喷水灭火系统管网强度试验压力（），试验持续时间（），结论（）；自动喷水灭火系统严密性试验压力（），试验持续时间（），结论（）；消防系统试运转调试结论（）。 2、观感描述：给水、排水、采暖管道坡度设置正确，支、吊架安装牢固、规范；连接部位牢固、紧密、无渗漏，穿墙套管合理，伸缩补偿合格，油漆均匀，无污染；外保温紧密、完整、色标正确、清晰。设备设置规范，固定性好，能适应动态减振要求，补偿措施可靠；动力设备运行平稳可靠，消防箱器具位置正确、功能有效、安全可靠，消防喷头排列整齐。卫生器具设置符合标准，接口严密，无渗漏，台下盆设置独立支架；阀门安装位置正确，便于操作。 □通风与空调： 1、质量情况：净化空调系统测试结论（）；防排烟系统联合试运行结论（）；风管强度试验压力（），试验持续时间（），结论（）。 2、观感描述：设备安装端正、牢固、隔震有效、运行平稳。各种阀门、风阀排布有序。供、回水达标；风管设置科学，接口严密，支架合理；油漆涂刷均匀，标识清晰；保温、绝热严密。穿越防火墙的保护措施规范，柔性连接符合标准，防火阀设置规范。 □建筑电气： 1、质量情况：主要设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地等电阻测试符合要求。电气设备的空载试运行及建筑照明通电试运行及各种系统调试均符合要求。 2、观感描述：配电箱、柜内电缆接线正确、规范，排布整齐，标识清晰、正确，接地（PE）设置可靠，防护严密；配管、导线敷设科学，跨接可靠，导线型号、规格、色线正确，产品外保护良好；电气线槽、桥架、母线设置合理、规范，支架安装合理牢固；整体接口严密，跨接可靠，本体、支架的接地合理可靠；穿墙封堵严密，伸缩补偿正确；防雷、接地装置符合设计规定，防雷引出点、测试点符合设计要求，保护接地、工作接地与金属设备连接点连接可靠，色标正确清晰；接地设置科学，与动力设备、电气柜及等电位均安全可靠。 □智能建筑： 1、质量情况：智能建筑各设备系统的自检以及进行不中断试运行，结论（）。 2、观感描述：机柜、机架的布局合理，运行安全可靠，接线整齐。梯架、托盘、槽盒等安装平直，接地及跨接接地齐全可靠；线缆敷设整齐，绑扎可靠，标识齐全。探测器、摄像头等排布整齐，与装饰装修协调一致。接地干线敷设顺直，搭接规范，色标醒目。 □建筑节能： 1、质量情况：外墙节能构造现场实体检验，外窗气密性现场实体检验报告，建筑设备工程系统节能性能检测均符合要求。外墙保温板材与基层的粘结强度试验及墙体保温砂浆的强度试验均符合要求。 2、观感描述：屋面和外墙保温隔热层的敷设、材料、厚度、粘结剂、细部构造及施工、缝隙、填充、热桥部分的构造质量符合相关规范要求。 □电梯： 1、质量情况：经厦门市特种设备检验检测院专项检测合格。 2、观感描述：曳引机等重要设备设置规范，部件安装完整，运转安全可靠；电气箱、柜、导管设置正确，内接线规范、可靠；电梯运行平稳，召唤有效，平层正确，无明显异声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程质量综合评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 地基及桩基工程评价得分 |  |  |  |  | 主体结构工程评价得分 |  |  | 屋面工程评价得分 |  | 装饰装修工程评价得分 |  |  | 安装工程评价得分 |  | 建筑节能工程评价得分 |  | 备注 |
|  |  |  | 应 得 分 |  |  | 实 得 分 |  | 应 得 分 | 实 得 分 |  | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 |  | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 |  |
| 1 | 性能检测 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 30 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 2 | 质量记录 |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 30 |  |  |
| 3 | 允许偏差 |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 4 | 观感质量 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 40 |  |  | 30 |  | 20 |  |  |
| 5 | 合计 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 6 | 各部分权重值实得分 |  | A=地基与基础工程评分×0.10= |  |  |  |  | B=主体结构工程评分×0.40= |  |  | C=屋面工程评分×0.05= |  | D=装饰装修工程评分×0.15= |  |  | E=安装工程评分×0.20= |  | F=建筑节能工程评分×0.10= |  |  |
| 单位工程质量评分（P竣）： P竣=A＋B＋C＋D＋E＋F = 特色工程加分项目加分值（G）： G = 总得分（P总）： P总=P竣＋G = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、单位工程质量评价小 组意见 |  |  |  | 现场评价小组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |