附件：

厦门市建设工程质量安全管理协会

工程质量评价活动暂行办法

（2025年修订）

第一章  总  则

第一条 为贯彻党中央国务院质量强国战略，加快推进质量强市建设，持续推动我市工程建设高质量发展，根据广大会员企业做精工程质量、做强企业品牌的需求，保障企业工程质量履约，依据《建筑工程施工质量评价标准》和《市政工程施工质量评价标准》，制定本办法。

第二条 厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价活动（以下简称质量评价）由建筑业相关企业自愿申报，厦门市建设工程质量安全管理协会（以下简称质协）组织实施。

第三条 质量评价是对房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量进行等级评价的专业技术活动，执行建设工程相关技术标准、规定和程序。评价内容主要包括实体质量和内业资料。

第四条 质量评价依照备案登记、申报评价、现场评价、推荐项目抽查、评审等程序开展。

第五条 与申报项目有利害关系的人员，评价活动全程回避。

利害关系主要是指：

（一）三年内曾在申报项目参建单位（含建设、监理、施工、设计等单位）中任职或担任顾问。

（二）目前在申报项目参建单位（含建设、监理、施工、设计等单位）的上级主管、控股或被控股单位任职或担任顾问。

（三）配偶或直系亲属在申报项目参建单位（含建设、监理、施工、设计等单位）中任职或担任顾问。

（四）与申报项目参建单位（含建设、监理、施工、设计等单位）存在其他可能影响工作公平、公正的关系。

第二章  申报范围

第六条 本市行政区域内、具有独立使用功能、符合本办法工程建设规模规定（见附件1）、已通过质量评价活动备案登记、通过工程质量竣工验收时间未超过两个年度、建设主管部门出具消防验收合格证明的新（扩）建工程，列入质量评价申报范围。

第七条 下列工程不列入质量评价范围：

(一) 发生过一般及以上质量事故或较大以上安全生产责任事故的工程。

(二) 因质量安全问题被行政处罚的工程。

(三) 因质量安全问题被全面停工的工程。

(四) 因质量问题存在群体投诉造成恶劣影响的工程。

(五) 存在本办法第二十三条规定的否决项目的工程。

(六) 因保密需要不便于核查的工程。

(七) 已参加过两次工程质量评价活动而未通过的工程。

(八) 法律法规规定不应列入申报范围的。

第三章  申报条件

第八条 申报质量评价应符合下列规定：

(一) 符合法定建设程序，工程项目应具备结构的独立性和设备系统的完整性。所有分部、分项工程应全部完成，使用功能完善。

(二) 工程施工质量符合设计要求和现行国家、地方及行业有关规范规程的质量标准要求。

(三) 结构工程、单位工程的施工质量应按《建筑工程施工质量评价标准》或《市政工程施工质量评价标准》进行自评，自评结果均应达到优良等级。

(四) 住宅工程应符合《住房和城乡建设部办公厅关于加强保障性住房质量常见问题防治的通知》（建办保〔2022〕6号）、《厦门市住宅工程质量常见问题防治若干技术措施》等规定。

(五) 同一工程项目（以施工许可证为准）相同承建单位施工的多个单体工程，有公共地下室或±0.00以上有构筑物相连，应按一个单位工程申报；与其他单体工程无公共地下室或±0.00以上无构筑物相连，可以拆分申报；同一项目（以施工许可证为准）在同一批次申报，不得分批次申报。

(六) 申报质量评价的单位工程各系统使用功能必须完整，不在本单位工程内的给水、排水、供电、消防等设备房应纳入评价。

(七) 市政工程可供观感质量评价的构筑物、建筑物造价占工程总造价比例应大于30%。

(八) 参加本市市级及以上QC小组活动成果评审、交流。

第九条 申报质量评价的建筑物室外装饰装修应全部施工到位，室内装饰装修（含建筑设备）应符合下列规定：

(一) 住宅工程、商住楼、写字楼：室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位；室内分户（层）部分的装饰装修（含建筑设备）应按图施工完成，不得甩项。

(二) 公共建筑工程：室内装饰装修（含建筑设备）完成部分所占的建筑面积应达到该工程建筑面积的60％及以上，其中室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位，不得甩项。

第十条 申报质量评价的项目仅允许一家施工企业作为主承建单位进行申报。主承建单位应满足下列条件：

(一) 在以安装工程为主体的工业建设项目中，承担了主要生产设备和管线、仪器仪表、电气设备的安装；在以土建工程为主体的工业建设项目中，承担了主厂房和其他与生产相关的主要建筑物、构筑物的施工。

(二) 在公共建筑和住宅工程中，承担了主体结构和部分装饰装修的施工。

(三) 在钢结构工程、水工工程、装饰装修工程、安装工程等专业工程中，承担了主体工程和工程主要部位的施工。

(四) 两家及以上施工企业联合承包一项工程，并签订有联合承包合同，由完成工作量（按建筑面积计）最多的企业进行申报。

(五) 住宅小区或小区组团如果由多家施工企业共同完成，应由完成工作量（按建筑面积计）最多的企业申报。

(六) 市政工程应为承建主体工程的施工企业。

第十一条 质量评价由主承建单位统一申报，允许不超过两家施工企业作为主要参建单位联合申报，主要参建单位应满足下列条件：

(一) 独立中标或联合承包的施工企业。

(二) 具备独立施工许可证。

(三) 完成的工程量占主承建单位完成工程量的20％及以上（或3000万元以上）。

第四章  备案登记

第十二条 计划申报质量评价的项目，应在取得施工许可证6个月内（房屋建筑工程可在基础子分部（或±0.00）施工前完成）办理备案登记。

第十三条 备案登记程序为：登陆网站（网址：http://www.xmzaxh.cn）→质量评价管理→备案→根据提示填报相关内容和上传相关材料→备案项目公示→公布通过备案项目。

第十四条 经审核符合申报条件及备案要求的项目，在质协官网公示五个工作日；公示无异议后，公布为通过备案项目。

第五章  申报评价

第十五条 质协原则上每年组织两批质量评价，可根据实际需要增加，但总数不超过三批；为服务企业创建省级、国家级优质工程奖，可跨年组织评价。

第十六条 申报程序为：登陆网站（网址：http://www.xmzaxh.cn）→质量评价管理→申报→根据提示填报相关内容和上传相关材料→申报项目公示→申报项目确认公布。

第十七条 质协秘书处依据本办法规定的申报条件和要求对申报资料进行审核。对不符合申报条件的，一次性告知理由并退回申报资料，不再受理；对申报资料不齐全或存在疑义的，要求在规定时间内补齐资料或提供佐证资料，逾期不再受理。质协审核通过但承建单位要求撤销申报的，应在现场评价前向质协提交书面申请，理由合理充分并经质协同意后方可撤销。不得在现场评价后随意撤销，违者两个年度内不得再次申报。

第十八条 经审核符合申报条件的项目，在质协官网公示三个工作日；公示期无异议的，进入现场评价程序；公示期有异议的，由质协组织复核，复核未通过的不予申报。

第十九条 专业工程（含水工工程、钢结构工程、装饰装修工程、安装工程）可由对应行业行政主管部门或行业协会（专业委员会）按规定程序组织评价后，书面向质协推荐，推荐资料包括《专业工程申报厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价推荐表》（附件4）、工程质量评价情况（参照附件5）、视频影像材料。质协秘书处审核通过后提交厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价活动评审委员会会议评审。

第六章  现场评价

第二十条 质协根据专业类别（房屋建筑工程、市政基础设施工程）和申报项目数量，设立若干组现场评价专家组（以下简称专家组）负责现场评价。专家组设组长一名、组员三名（土建、机电、内业核查各一名）。质协领导随队监督。

第二十一条 专家在现场评价前一天由质协秘书处人员在工程质量评价专家库中随机抽取，专家组组长在组长库中抽取、专家组组员在组员库中抽取，采取回避制度。抽取过程全程摄像留存。

每天现场评价前，各专家组组长随机抽取评价项目，抽取过程全程摄像留存。评价项目抽取后，专家按照回避原则以抽签形式随机组成专家组。专家组在现场评价前应签订廉政承诺书，书面保证与申报项目无利害关系，可公正独立完成评价工作。

第二十二条 现场评价程序：

（一）专家组长宣读廉政纪律告知书，专家组长与申报单位代表共同签字确认。

(二) 申报单位简要介绍工程质量特点、难点以及质量保证的措施,并按照专家组要求播放PPT、汇报视频等影像材料（视频时长5分钟左右，内容包括：工程概况；工程特点、难点及其对策；科技创新及新技术应用；工程质量情况及亮点；节能与绿色施工情况；工程获奖情况等）。

(三) 专家组听取建设单位、监理单位、物业管理单位（住宅及大型公建项目）对工程质量的意见，随机征询用户及相关单位（建设单位、监理单位）对工程质量的满意程度，申报单位有关人员应回避。

（四） 申报单位提供抽取的样本数量、主要部位应满足现场检查要求，样本数量应符合下列规定：

1.公共建筑工程：全数。

2.住宅工程：室内公共部分为全数；分户套数不宜少于该工程现场检查所抽查套数的2倍，且不少于10套（包括住户自行装修的套数在内）。

3.商住楼工程：住宅部分与非住宅部分分别按本条款住宅工程与公共建筑工程的相关规定执行。

4.建筑物的外立面、屋面、顶层、首层、标准层、地下室、

主要公共部位(电梯前室、楼梯间、公共走道等)、结构转换层、

超高层建筑避难层、各种机房、强（弱）电间、管道间、设备及

管线等主要部位应满足现场检查的要求。

5.市政工程：各类工程项目均应作为备选项目。

6.不得以任何理由回避或拒绝检查组对工程部位的检查要求；抽取后的样本若无法检查的，应在其余的样本中更换；若更换后样本仍无法检查的，应视为提供抽取的样本量不满足现场检查要求。

(五) 对工程实体质量进行现场检查，其抽查量应符合下列规定：

1.公共建筑工程：不少于该工程建筑面积的10%。

2.住宅工程：分户套数不宜少于该工程总套数的5%，且不少于5套。

3.商住楼工程：住宅部分按本条文住宅工程的规定抽取、非住宅部分按本条文公共建筑工程的规定抽取。

4.市政工程：不少于各类工程项目数量的20%且不少于1个。

(六) 工程实体质量核查抽查原则：

1.房屋建筑工程的室外墙面、屋面、地下室外墙应全数检查，其它部位随机抽取分部分项工程进行检查。

2.道路工程抽查路面、人行道砖铺砌、路缘石、检查井、绿化；桥梁工程抽查桥梁支座、桥面、伸缩缝、护栏；隧道工程抽查衬砌、防水；桥梁、隧道抽查数量不少于总数的50%，道路工程及其他工程抽查数量不少于总数的30%。

3.地铁工程的场站抽查主体结构、装饰装修、机电安装；线路抽查轨道铺设、隧道衬砌、防水结构、机电安装；场站抽查不少于总数的30%，线路抽查不少于总数的20%。

4.水厂的池体抽查水池结构构筑物、工艺管道；设备管理房抽查主体结构、装饰装修、机电安装；办公管理房抽查主体结构、装饰装修；场内道路抽查路面、路缘石、雨水口、检查井、绿化；构筑物抽查不少于总数的30%，建筑物及其他工程抽查不少于总数的20%。

5．管廊工程的主体结构，出入口、逃生口，砌体结构，线路、管道、预制件，排水系统、通风系统、电气系统；构筑物抽查50%以上，机电安装抽查30%以上。

(七) 查阅工程有关技术、质量保证资料。

(八) 每个项目检查完毕，专家组依据《建筑工程施工质量评价标准》、《市政工程施工质量评价标准》及特色工程加分（附件2）等规定，对项目进行评分，评分过程全程摄像留存。评分完成后相关资料立即封装，提交质协秘书处。

群体项目中，如出现不符合优良等级推荐条件的单位工程，应单独评分；其余符合优良等级推荐条件且符合申报条件的单位工程作为一项工程评分。

（九）现场评价工作全部结束后，质协秘书处统一拆封评价资料，记录评分情况后交由各专家组汇总。拆封和记录过程全程摄像留存。

第二十三条 结构工程、单位工程施工质量凡出现下列情况之一的不得推荐为优良等级工程：

（一）使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。

（二）工程质量出现《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.6条3、4款规定的。

（三）地下工程底板、外墙和顶板、屋面出现渗漏、结构裂缝，或超过标准的不均匀沉降的。

（四）地基强度（承载力）、复合地基承载力及单桩竖向承载力等不满足设计要求的。

（五）工程基桩的桩身完整性检测Ⅰ类桩未达到90%及以上，或出现Ⅲ、Ⅳ类桩的。

（六）专家组抽查的自然间（公共区域按30㎡为一个自然间）墙、地面饰面砖空鼓率超过5%的。

（七）给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验，电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试，通风与空调工程通风管道严密性试验，电梯安装工程电梯安全保护装置测试，智能建筑工程系统测试等有关安全或功能检验不符合设计或规范要求的。

（八）未按照工程设计图纸和施工技术标准施工，擅自修改工程设计。

（九）道路工程弯沉试验不合格；抽查路段沥青、混凝土路面出现严重裂缝。

（十）桥梁工程单桩完整性及竖向抗压承载力不符合设计要求；桥梁动、静载试验不合格。

（十一）地下通道出现渗漏水。

（十二）水厂、污水厂、地铁隧道、管廊存在渗漏水现象。

（十三）管道工程的压力管道、设备水压试验不合格；污水及雨污合流管道闭水试验不合格。

第二十四条 经专家组现场评价拟推荐为优良等级工程的项目，单位工程质量综合评价得分（不含特色工程加分）需达到86分及以上。

第二十五条 推荐高等级（省级及以上）优质工程的项目，单位工程质量综合评价得分（不含特色工程加分）需达到88分及以上。

第七章  推荐项目抽查

第二十六条 建立推荐项目抽查机制。抽查专家组成员从质协工程质量评价专家库（原现场评价专家组成员除外）中抽取组成，也可根据需要邀请行业监管部门人员或业内资深专家参与，采取项目回避制度。

第二十七条 按照10%及以上的比例随机抽取拟推荐项目组织抽查，如出现不符合推荐条件的项目，双倍抽取项目再次进行复核；对不符合推荐条件的项目，取消参评资格，并约谈该项目的专家组；项目因专家原因取消参评资格的，组长及相关责任专家一年内不得任用。

第八章  评审会议评审

第二十八条 设立厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价活动评审委员会（以下简称评委会），评委会成员（以下简称评委）从质协理事会成员和工程质量评价专家库随机抽取组成，人数不超过15人，单数，每批次一换。

第二十九条 质协会长、监事长、法定代表人和秘书长列席会议，不参与审议表决。

第三十条 质协原则上每年召开两次评委会会议，可根据实际需要增加，但总数不超过三次。

评委听取专家组和相关推荐单位的汇报和查阅参评工程的评价资料后，进行无记名投票；参评工程获得评委总数的三分之二及以上的票数即为优良等级候选工程。

第三十一条 专家组已推荐但评委会会议评审未通过的工程，由质协秘书处书面告知申报企业，申报企业享有申诉的权利（原则上应在书面告知后五个工作日内向质协提出，否则不予受理）。质协从工程质量评价专家库中随机抽取专家组成复评组进行现场复评，复评专家组认为符合推荐条件的，可在下次评委会会议中再次参加评审（评价分数不变）；如认为不符合推荐条件的，则维持未通过的结果，并不得再次申报。

相关行业行政主管部门或行业协会（专业委员会）推荐的专业工程项目由推荐单位参照上述规定程序执行。

第三十二条 优良等级候选工程名单在质协网站或相关媒体上公示五个工作日；公示期有异议的项目，可向质协或相关推荐单位提出申诉，由质协或相关推荐单位按上述规定程序组织复查。复查通过项目连同公示无异议项目由质协确认评价为优良等级工程并公布评价结果。

第九章  纪  律

第三十三条 评价活动中，专家和评委必须坚持标准、秉持职业操守、严格把关、公正公平、廉洁自律，做到不收受礼金、礼物、有价证券等。违者将依据有关规定严肃处理，取消工程质量评价专家资格2年。

第三十四条 有关工作人员必须严格审核、秉公办事、廉洁自律、不收受礼金、礼物和有价证券等，不得干预、干扰专家评价工作，违者依据有关规定进行处理。

第三十五条 发现申报单位或参建单位弄虚作假、送礼说情、干扰影响评价活动的，取消当年度的参评资格，相应责任单位2年内不予申报质量评价。

第十章  附  则

第三十六条 对优良等级工程，发放文件等证明。

第三十七条 评价为优良等级的工程，若发现有影响结构安全的工程质量问题，或存在重大质量投诉，经质协或推荐单位现场复查确认属实，质协有权撤消评价结果。

第三十八条 质协秘书处可根据质量评价活动实施情况，经会长办公会研究同意后，按规定程序适时对本办法及评价评分表格进行修订。

第三十九条 本办法由质协秘书处负责解释。评价活动全程接受相关部门监督。

第四十条 本办法自印发之日起施行。2023年8月30日印发的《厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价活动暂行办法（2023年修订）》同时废止。

附件：1.申报厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价活动应具备的规模

2.特色工程加分规定

3.质量评价流程图

4.专业工程申报厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价推荐表

5.厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价评分表格

附件1

申报厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价活动

应具备的规模

| 序号 | 项 目 | 计 算 单 位 | 规 模 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)公共建筑和专业工程 |  |  |  |
| 1 | 公共建筑（单位工程） | 建筑面积（平方米） | 4000及以上 |
| 2 | 公共建筑（群体） | 建筑面积（平方米） | 15000及以上 |
| 3 | 水工工程 | 投资（万元） | 3000及以上 |
| 4 | 钢结构工程 | 投资（万元） | 2000及以上 |
| 5 | 装饰与装修工程 | 投资（万元） | 2000及以上 |
| 6 | 安装工程 | 投资（万元） | 2000及以上 |
| 7 | 建筑工业化项目 （含装配式建筑，单位工程） | 建筑面积（平方米） | 5000及以上 |
| (二)住宅工程 |  |  |  |
| 1 | 住宅小区或组团 | 建筑面积（平方米） | 40000及以上 |
| 2 | 住宅或商住楼（单位工程） | 建筑面积（平方米） | 8000及以上 |
| 3 | 建筑工业化项目 （含装配式建筑，单位工程） | 建筑面积（平方米） | 5000及以上 |
| (三)市政工程 |  |  |  |
| 1 | 城市立交桥 | 桥面面积（平方米） | 1万及以上 |
| 2 | 城镇道路 | 路面面积（平方米） | 5万及以上 |
| 3 | 桥梁工程 | 长度（米） 车道 | 200及以上 2及以上 |
| 4 | 城市跨河桥 | 长度（米） | 400米以上 |
| 5 | 城市隧道 | 长度（米） | 300及以上 |
| 6 | 城市轨道交通工程 | 长度（米） 投资额（亿元） | 3000及以上 或3及以上 |
| 7 | 园林建筑工程 | 建筑面积（平方米） 占地面积（平方米） | 3000及以上 1万及以上 |
| 8 | 公共园林工程 | 绿化面积（平方米） 投资额（元） | 3万及以上 2000万及以上 |
| 9 | 独立供水厂 | 日供水（万吨） | 5及以上 |
| 10 | 独立污水处理厂 | 日处理（万吨） | 3及以上 |
| 11 | 其它市政工程 | 投资额（万元） | 5000及以上 |

注：具有代表性、标志性的建筑及加固修复工程可酌情实施。

附件2

特色工程加分规定

| 序号 | 获奖项目 |  | 加分规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部、省级、国家级相关协会及以上科技进步奖（获奖证书） |  | 一等奖 | 加2分 |
|  |  |  | 二等奖、发明专利 | 加1.5分 |
|  |  |  | 三等奖或未分等级、实用型专利 | 加1分 |
| 2 | 装配式建筑装配率（以建设行政主管部门评定） |  | 50% | 加1分 |
| 3 | 部、省、市级科技示范（试验）工程或使用先进施工技术并通过验收（以验收文件为准） | 部、省、市级科技示范（试验）工程 | 水平达到国内领先 | 加2分 |
|  |  |  | 水平达到国内先进 | 加1分 |
|  |  | 使用先进施工技术并通过验收 | 水平达到国内领先 | 加2分 |
|  |  |  | 水平达到国内先进 | 加1分 |
| 4 | QC小组活动成果获奖加分（以中建协、中施企协、省质安协会、企业注册地相关协会、质协等文件或证书认定） |  | 国家级 | 加1分 |
|  |  |  | 省级一、二等奖或 市级一等奖 | 加0.5分 |
|  |  |  | 省级三等奖或市级二等奖 | 加0.2分 |
| 5 | 体系认证（证书） |  | 通过质量体系等三体系认证 | 加1分 |
| 6 | 安全生产标准化施工 （主管部门文件，中国建筑业协会或福建省工程建设质量安全协会） |  | 国家级 | 加1分 |
|  |  |  | 省级 | 加0.7分 |
|  |  |  | 市级 | 加0.5分 |
| 7 | 质量、安全、智能建造观摩项目（主管部门文件） |  | 部级 | 加1分 |
|  |  |  | 省级 | 加0.7分 |
|  |  |  | 市级 | 加0.5分 |
| 8 | 绿色建筑标识（以建设行政主管部门或其认可的第三方评价机构出具的标识证书为准） |  | 三星级 | 加1分 |
|  |  |  | 二星级 | 加0.7分 |
|  |  |  | 一星级 | 加0.5分 |
| 序号 | 获奖项目 |  | 加分规定 |  |
| 9 | BIM应用:施工组织设计、过程审图、深化设计、场地规划、技术交底、施工算量、钢筋下料、碰撞检查（管线综合）、二次结构砌筑、质安协同等5项以上（获奖证书、质协验收文件） |  |  | 加1分 |
| 10 | 智慧工地（主管部门文件） |  | 三星级 | 加1分 |
|  |  |  | 二星级 | 加0.7分 |
|  |  |  | 一星级 | 加0.5分 |
| 11 | 智能建造试点项目（主管部门文件） |  | 市级及以上 | 加0.7分 |
| 12 | 工程资料电子化（以当地城建档案馆归档证明） |  | 竣工验收电子原件率应达到50%以上，其中竣工图应为电子原件 | 加0.2分 |
| 12 | 安全生产责任保险 |  | 购买安责险并按规定委托第三方开展安责险事故预防技术服务，在“厦门市建筑施工安责险信息服务平台”录入全过程信息 | 加0.2分 |
|  |  |  | 委托质协开展安责险事故预防技术服务 | 加0.3分 |
| 注 | 以上加分规定若在一个工程项目中同时出现时，同一项取高分，不同项可累计加分，最高不超过5分。 |  |  |  |

附件3

质量评价流程图

附件4

专业工程申报厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量评价推荐表

| 申报单位 | 工程概况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程项目名称 | 单位工程名称 | 工程规模 | 结构质式 （含层数） |  |
| 推荐意见： 推荐单位（盖章） |  |  |  |  |  |

填报时间：    年  月  日

附件5

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表

（房屋建筑工程）

| 工程名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 竣工验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 竣工验收备案时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 参建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（代建）单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位提供的 抽查样本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 样本量（%） |  |  |  |  |
| 检查组抽查的 主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在否决项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 工程质量特色、亮点、优点与不足、问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内业资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋面工程 | 亮点： 不足： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  | 观感质量得分 |  |  |  |
| 3 | 装饰装修工程 | 亮点： 不足： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  | 观感质量得分 |  |  |  |
| 4 | 安装工程 | 亮点： 不足： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  | 观感质量得分 |  |  |  |
| 工程质量综合评分 （不含附加分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加分 |  | 加分项目及加分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计加分值 |
| 检查组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（观感）

（房屋建筑工程）

工程名称：                                                    单位工程名称：

| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面工程（20分） | 防水屋面 | 屋面及女儿墙表面、分格缝、图案 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面、天沟、压顶等排水坡度、坡向 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高出屋面结构排布及根部处理 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 | 金属板材铺设质量、出屋面设备根部 |  |  |  | （10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平瓦挂瓦质量、檐口、出屋面设备根部 |  |  |  | （10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部（水落口、透气管、变形缝、爬梯、栏杆、水簸箕、滴水线、栈桥、台阶等） |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面工程得分小计 |  |  |  |  |  |  |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% |
| 2 | 装饰装修工程（50分） | 外墙 | 室外墙面；大角；分格缝；滴水；胶缝；散水；台阶；雨罩；变形缝等 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 | 平整度、排布、分格缝、图案、空鼓、裂缝、色差、踢脚线 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 平整度、排布、分格缝、图案、空鼓、裂缝、色差、阴阳角、不同材料交界面 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 | 平整度、排布、阴角、裂缝、交接缝处理、末端设备排布、吊顶内洞口封堵、吊杆、龙骨 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗 | 位置、固定、开启方向、排水、胶缝、五金、防护高度、周边交界面 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间 | 栏杆（板）高度、间距、固定；踏步高度、宽度、防滑；滴水、挡水、踢脚，净高、净宽 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨卫、阳台 | 块材排布、设施协调性、排水坡度、洗手盆、支架、地漏、通风、防滑 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备房、管、电井 | 墙顶地装修、设备基础、穿墙穿板管线根部处理、防火封堵、检修门及周边交界面、排水 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无障碍 | 出入口、电梯及卫生间等无障碍设施 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部 | 不同材料、不同专业分界、分格、分色处理；变形缝、窗帘盒、花饰、软包、涂饰等；设备末端、线盒、开关、插座、灯具等协调性 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰装修工程得分小计 |  |  |  |  |  |  |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% |
| 3 | 安装工程（30分） | 建筑给水排水及采暖工程 （6分） | 管道及支架安装，穿墙、穿楼板防火封堵 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生洁具及给水配件安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备及配件安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道、支架及设备的防腐及保温 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有排水要求的设备机房、房间地面的排水口及地漏 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑电气安装工程 （6分） | 电线管（槽）、桥架、母线槽及其支吊架安装，穿墙、穿楼板防火封堵 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线及电缆敷设（含色标） |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地、接零、跨接、防雷装置 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开关、插座安装及接线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具及其他用电器具安装及接线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备用电源、配电箱、柜安装及接线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调工程 （6分） | 风管制作 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管及其部件、支吊架安装，穿墙、穿楼板防火封堵 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备及配件安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调水管道安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管、管道防腐及保温 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能建筑工程 （6分） | 综合布线、电源及接地线等安装 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机柜、机架和配线架安装 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块、信息插座安装 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯安装工程 （6分） | 曳引式、液压式电梯 |  | 机房（如有时）及相关设备安装 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 井道及相关设备安装 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 门系统和层站设施安装 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整机运行 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动扶梯 （人行道） |  | 外观 |  | （1.8） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机房及其设备安装 |  | （1.2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周边相关设施 |  | （1.8） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整机运行 |  | （1.2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程得分小计 |  |  |  |  |  |  |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（内业）

（房屋建筑工程）

工程名称：                                                    单位工程名称：

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 符合 | 不符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | 天然地基的承载力试验数量（ ），检测结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩基类型（ ），桩数（ ）根，桩径（ ）mm；单桩承载力试验方法（ ）、数量（ ）根、占比（ ）%，试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩身完整性检测方法（ ）、数量（ ）根、占比（ ）%，Ⅰ类桩（ ）%，Ⅱ类桩（ ）%，Ⅲ、Ⅳ（ ）% |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉降观测点数量（ ）个，观测次数（ ）次，最大沉降量（ ）㎜，最小沉降量（ ）mm，最后一次观测周期（ ）天，最后一次观测周期内沉降速率（ ）mm/d |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土标养试块组数（ ）组、同养试块组数（ ）组，强度及评定结论（ ）； 钢筋保护层厚度检测数量（ ）点，合格率（ ）%； 结构位置与尺寸偏差检查数量（ ）个构件，合格率（ ）% |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋连接接头试验组数（ ）组，结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑砂浆试块组数（ ）组，强度及评定结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物的垂直度偏差（ ）mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面防水层蓄水、淋水实验记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后置埋件、化学植筋、膨胀螺栓、面砖等拉拔试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙“四性”试验结论（ ）； 硅酮结构胶的相容性试验和剥离粘结性试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗“三性”试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构焊缝等级（ ），探伤检测数量（ ）m，检测比例（ ）%，检测结论（ ）； 高强螺栓固质量检查数量（ ）点，检查比例（ ）%，检查结论（ ）； 涂装质量检测方法（ ），检测数量（ ）点，检测结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 网架挠度值检查方法（ ），检查数量（ ）点，检查比例（ ）%，检查结论（ ）； 焊（螺栓）球节点承载力试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内环境检测报告结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙保温板材与基层的粘结强度试验及墙体保温砂浆的强度试验结论（ ）； 节能专项验收备案表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装 | 给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调工程通风管道严密性试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯安装工程电梯安全保护装置测试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能建筑工程系统测试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施检测报告 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  | 组员（签字） |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表

（市政基础设施工程）

| 工程名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  |  |  |  | 现场核查日期 |  | 月 日 |  |
| 竣工验收 时间 |  |  | 年 月 日 |  | 竣工验收 备案时间 |  | 年 月 日 |  |
| 消防验收（或消防备案）时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 基建程序否决项内容审核（符合要求后方可进行现场核查） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、立项批复或工程可行性研究报告批复； 2、国有土地使用证（或不动产权证或用地规划许可证）； 3、建设工程规划许可证、消防设计文件审批意见（若有）、项目环保评价批复或登记备案表； 4、建设工程项目施工许可证（开工批复文件）； 5、工程招投标文件、工程承包及专业分包合同; 6、建设工程竣工验收报告、项目竣工环保验收文件（若有）； 7、工程竣工验收备案表（综合验收文件）（市政工程视工程性质确定）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟全检与抽查的主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场核查项目 |  |  | 工程质量特色、亮点、优点与不足之处 |  |  |  |  |
| 1 | 工程外观质量核查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体及竣工 资料抽查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场核查项目质量综合评分（不含附加分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各加分项名称及加分值 |  |  |  |  |  | 累计加分值 |  | 确定加分值 |
| 核查组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（观感）

（道路工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | 1、路面外观、平整度、标志标线、绿化效果、路面积水全线人行（或车行）检查。 2、抽查支挡护坡、人行道与非机动车道铺装、无障碍设施、人行地道、支挡结构外观。 3、抽查路缘石、平石、雨水口、排水沟、涵洞、护坡、挡墙、隔离墩、隔离栅、护栏、声屏障、防眩板、检查井等附属构筑物。 4、路灯、绿化树木。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体质量与竣工资料抽查 |  | 1、单位工程施工组织及方案设计、各专项施工方案、（三维）技术交底、施工日志等施工技术管理资料；竣（交）工验收参建各方的情况汇报；监理不合格项处置记录。 2、隐蔽工程验收，试块、试件和有关材料的见证取样资料，分部工程验收资料。路基路面压实度、弯沉、取芯及道路平整度检测报告。 3、工程项目体系认证：QC活动：BIM应用：科技进步奖：十项新技术应用：标化工地：工法与论文；获得专利情况；创新技术应用等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场具体抽查项目 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| 1 | 路面外观全查（40分） | 路面平整度与标志标线 | 整体平整度质量 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 积水（0.5㎡以上） |  | 每处扣１分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 跳车（路面不平顺） |  | 每次扣１分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 麻面、裂缝、空洞 |  | 每处扣１分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标志标线及交安设施 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路缘石与隔离墩 | 路缘石铺设质量 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离墩安装质量 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人行与非机动车道、排水系统（20分） | 人行道 | 表面平整、顺直、材质、色差、破损 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支挡结构 | 外观、流白、裂缝 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非机动 车道、 | 表面平整、顺直、麻面、色差、破损 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水口与排水沟 | 顺直、堵塞、盖板密贴 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绿化、路灯与检查井（10分） | 绿化、路灯 | 绿化、路灯完整性及效果 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查井盖 | 检查井盖安装平顺 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实体质量与竣工资料抽查 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| ４ | 实体质量与竣工资料 （30分） | 施工组织设计与施工技术资料 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竣（交）工验收参建各方情况汇报 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路基压实度、弯沉报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面压实度、弯沉、取芯报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路平整度检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项分部工程验收资料 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圬工结构材质检验报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋、水泥及集料批量检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC活动与创新技术应用 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（观感）

（桥梁工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | 1、桥梁下部察看桥梁承台、墩、塔、柱、墩帽、盖梁、拱座和桥台锥坡及防撞设施等。 2、桥梁上部察看混凝土梁、钢结构、钢混结合梁、墩塔梁结合部、索塔、吊杆、斜拉索、悬索与后锚等。 3、抽查桥梁支座、伸缩缝、减震装置、检查行车、避雷设施等。 ４、桥面铺装、非机动车道及人行道平整度、线形与色差等。 ５、路灯、栏杆、声屏障、隔离栅、护栏、防眩板及标志标线等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体质量与竣工资料抽查 |  | 1、单位工程施工组织设计、各专项施工方案（危大工程论证）、技术交底、施工日志等施工技术管理资料；竣（交）工验收参建各方的情况汇报。 2、隐蔽工程验收，桩检、试块、试件和有关材料的见证取样资料，分部工程验收资料。钢结构材质及相关分项检测报告、主缆吊索检测报告、路面压实度、取芯检测报告，桥梁荷载试验报告，沥青路面压实度、取芯检测报告。 3、工程项目体系认证：QC活动：BIM应用：科技进步奖：十项新技术应用：标化工地：工法与论文；获得专利情况；创新技术应用等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场具体抽查项目 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| 1 | 桥梁下部外观抽查 （30分） | 基础、墩身、塔柱与桥台锥坡 | 桩基质量 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承台与防撞设施 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁墩台 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔柱 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 盖梁、墩帽与支座 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锥坡与踏步 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥梁上部外观抽查 （20分） | 桥梁、伸缩缝、承重索、杆、 伸缩缝、减震及避雷设施。 | 桥梁身 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伸缩缝 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承重缆索、吊杆体系 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减震装置及避雷设施 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥面铺装、非机动车道及人行道、护栏栅外观（10分） | 桥梁路面平整、密实、顺直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非机动车道平整、密实、顺直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人行道铺装平整、无明显色差 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 栏杆、声屏障、隔离栅、护栏 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 桥面排水设施、标志标线与防眩板 （10分） | 桥面排水设施 | 无堵塞、积水、破损 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志标线 | 顺直、美观、无缺漏 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防眩板 | 无破损、缺漏、整洁 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实体质量与竣工资料抽查 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
|  | 实体质量与竣工资料 （30分） | 施工组织设计与施工技术资料 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竣（交）工验收参建各方情况汇报 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁动静载试验与索力检验报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青路面压实度、取芯检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土结构保护检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构材质及相关分项检测报告、 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主缆吊索检验报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋、水泥及集料批量检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC活动与创新技术应用 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它（现场未预估到的资料） |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（观感）

（隧道工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | １、隧道洞门、明洞与洞身；装饰板与防火涂料；车行与人行及横洞隔离措施、电缆沟与排水沟； ２、送风机、照明、消防栓与消防水池、报警系统与管理用房； ３、沥青路面外观及洞口衔接、平整度与标志标线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体质量与竣工资料抽查 |  | １、单位工程施工组织设计、隧道初期支护、仰拱及二衬质量，贯通精度； ２、各专项施工方案（含危大工程论证）、技术交底、施工日志； ３、竣（交）工验收参建各方的情况汇报； ４、隐蔽工程验收，试块、试件和有关材料的见证取样资料，分部工程验收资料。沥青路面压实度、取芯检测报告，平整度检测报告； ５、工程项目体系认证：QC活动：BIM应用：科技进步奖：十项新技术应用：标化工地：工法与论文；获得专利情况；创新技术应用等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| 1 | 隧道洞门、明洞与洞身、装饰板与防火涂料 （30分） | 隧道洞门 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明洞 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洞身 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰板 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火涂料 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送风机 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车行、人行横洞及隔离措施、电缆沟与排水沟； （20分） | 车行、人行横洞及隔离措施 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防、报警系统 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆沟侧墙及盖板 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水沟侧墙及盖板 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沥青路面与标志标线（10分） | 沥青路面 |  | 平整、密实、顺直 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志标线 |  | 顺直、美观、无缺漏 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实体质量与竣工资料抽查 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
|  | 实体质量与竣工资料 （40分） | 施工组织设计与施工技术资料 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竣（交）工验收参建各方情况汇报 |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道初期支护与，贯通质量 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二衬质量 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面压实度、平整度、取芯报告 |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项分部工程验收资料 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程验收报告 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋、水泥及集料批量检测报告 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC活动与创新技术应用 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 |  | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（观感）

（垃圾处理厂、给水厂、污水处理厂工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
| 1 | 垃圾处理厂、 给 水 厂 、 污 水 处 理 厂 工 程（100分） | 基础 |  | 地基强度（承载力）、复合地基承载力及但桩竖向抗压承载力等应满足设计要求； 工程基础桩的桩身完整性检测Ⅰ类桩应达到90%以上，未出现Ⅲ、Ⅳ类桩； |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结 构 |  | 现浇结构混凝土密实，表面平整，颜色纯正，无渗漏； 结构混凝土表面不得出现有影响使用功能的裂缝； 土建与设备连接部位的混凝土密实、平整； 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、棱角方正，未见明显裂缝、蜂窝、麻面等观感质量缺陷。 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道 |  | 各类承插口管材的承口、插口应无破损、开裂和渗漏； 在管道穿越池体、墙体和楼板处设置套管，封堵严实； 管道焊缝饱满，表面平整，无表面渗漏现象； 管口粘接牢固，连接件连接严密； 工艺管线安装平顺、牢靠、标识清晰； 管道保温、防腐完整到位，保温层平整、牢固且美观。 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备 |  | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致； 设备外露部分有安全防护装置； 阀门等较大部件均有独立支架，且支架牢固、可靠； 各种设备减震器安装正确、端正、牢固、平稳，设备运行平稳，接地正确可靠； 开关箱排线整齐、标识清晰； 设备调试运转正常，排水满足要求，设备功能满足设计要求。 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建 |  | 建筑物屋面、外立面、内墙面、顶棚、地面无开裂渗漏水； 各类装饰面排布合理美观，平整度好、阴阳角方正； 地面、墙面无空鼓、变形、开裂现象； 防水施工满足设计要求、无渗漏； 相同饰面材料或不同饰面材料的交接处界线清晰、横平竖直、嵌缝饱满、无交叉污染； 扶梯、防护栏、平台安装应牢固可靠、线形直顺、涂漆均匀、表面无污染。 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水电 |  | 配电房、发动机房等安装规范； 电缆、消防管道、通风管道、电缆桥架架设符合要求，颜色正确，标识清晰，观感好； 各种水电设备终端安装符合规范； 各种灯具、线盒、烟感、插座、开关、消防箱等安装美观； 卫生器具安装符合要求，排水顺畅； 卫生间及其他地漏及检查口等布置协调有序； 控制室整齐美观、整体观感好。 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料 |  | 基础验收报告； 各类材料、设备等合格书、检测合格资料； 各分部分项工程检测、试验、验收资料； 各类设备安装试运转资料； 工程竣工验收报告等。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程得分小计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（观感）

（管廊工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
| 综 合 管 廊 工 程 1 0 0 分 | 基 础 | 地基强度（承载力）、复合地基承载力及但桩竖向抗压承载力等应满足设计要求； 工程基础桩的桩身完整性检测Ⅰ类桩应达到90%以上，未出现Ⅲ、Ⅳ类桩； |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 构 | 现浇钢筋混凝土结构表面平整、密实、光洁，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，线角顺直； 管廊内无渗水、排水流畅，无积水，预埋件和预留孔位置正确； 预制拼装钢筋混凝土预制构件位置、尺寸无偏差； 砌体工程材料质地坚实、表面无风化。 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 | 综合管廊平面中心线与道路、铁路、轨道交通、公路中心线平行；综合管廊设置监控中心，监控中心宜与临近公共建筑合建； 综合管廊的每个舱室设置人员出入口、排风口、管线分支口等布置合理。 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管 道 | 各类管线敷设满足管道安装、检修、运行和维护要求； 线路按最短路径集中敷设，并应横平竖直、整齐美观，不宜交叉；线路从室外进入室内时，有防水和封堵措施； 附属设施中支吊架预埋件位置准确，牢固可靠，支架纵向顺直美观。 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 气 与 消 防 | 通风系统安装表面平整、不变形、调节灵活可靠； 供电及照明系统柜、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接； 变压器安装位置正确，附件齐全，油浸变压器油位正常，无渗油现象； 设置自动排水系统，排水系统连接严密，不渗不漏； 标识系统标识安装应挂（贴）牢，位置应醒目端正、无遮挡； 安装报警阀组的室内地面设有排水设施；在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材。 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资 料 | 基础验收报告； 各类材料、设备等合格书、检测合格资料； 各分部分项工程检测、试验、验收资料； 各类设备安装试运转资料； 工程竣工验收报告等。 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厦门市建设工程质量安全管理协会工程质量综合评价表（观感）

（园林专业）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
| 一、工程观感质量 85分 | 1.栽植土及地形工程 |  | 能够积极贯彻海绵城市理念，根据场地实际优化竖向设计和营造地形景观。包括栽植土质量、掇山、护坡等绿地的平整度及造型优美。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.栽植工程 |  | 种植位置、株距科学合理度。包括苗木的质量、支撑、保护、配置及效果，种植深度适宜。一次成活率？ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.铺装工程 |  | 排水坡度和坡向科学合理。包括园林道路、广场、阶梯、停车场等整洁、平整，色泽一致、图案清晰度，无积水、满溢现象。 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.园林建筑及构筑物工程 |  | 包括建筑物屋面无渗漏、结构无裂缝；按图装饰装修；水电安装符合规范要求；周边绿化衬托景观效果好。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.养护工程 |  | 包括切草边、中耕除草、修剪抹芽、植物长势、病虫害防治等保护措施。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.掇山、置石、理水工程 |  | 设计合理，精心施工。包括石材材质、形态、驳岸、桥、旱溪、水景、水池、亭阁等的线性、机理、纹理、色泽、质感协调统一。工法及运用绿化丰富其景观生态性程度。 桥、高临边、深水边等设置栏杆、扶手等设施的应符合安全要求。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.园林小品、设施安装工程 |  | 包括基座固定、防锈防腐、颜色油漆、周边景观衬托、物品细节处理等，满足设计和使用功能，设备设施合理、齐全。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.给排水、电气工程 |  | 路灯工程和给排水工程包括安装平正、牢固、管道安装正确；管件、线路元器件等安全保护的完整。 现场能够根据施工现场实际优化设计方案，获审核并得以实施。对水电设施的隐蔽或景观性修饰施工等符合设计要求。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、植物成活要素检验资料 5分 |  |  | 包括土壤理化性质检测、种植土回填验收、苗木进场验收、植物检疫等资料。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程其他质量控制资料 10分 |  |  | 基础工程验收报告；各类材料、设备等合格书、实验、检测合格资料；各分部分项工程检测、验收资料；工程竣工验收报告等。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |